附件1：

康复综合楼项目基本情况

一、总体情况

本项目总建筑面积：40227.88㎡，地上16层（面积33300.4㎡），地下2层（面积6927.48㎡）,床位528张。

二、楼层分部

1、负二层为人防工程、停车场（普通停车位13个，小型车位6个）及生活水箱、排烟机房等用房。

2、负一层为停车场（无障碍停车位1个，普通停车位16个，小型车位12个）及发电机、消防水泵房、高低压配电室等用房。

3、一层为康复训练室、功能评定室、保安室、消防控制室。

4、二层为儿童生活技能训练室、书法美术室、音乐欣赏室、手工制作室、体育活动室、器械锻炼室、办公室、挂号收费室、室内活动区等。

5、三层为生活技能训练室、书法美术室、音乐欣赏室、手工制作室、体育活动室、器械锻炼室、职业日常活动能力评定室、作业日常活动能力评定室、中医康复治疗室、治疗室、室内活动区等。

6、四层为生活技能训练室、书法美术室、音乐欣赏室、手工制作室、体育活动室、器械锻炼室、职业日常活动能力评定室、作业日常活动能力评定室、中医康复治疗室、心理评定室、神经电生理检查室、治疗室、室内活动区等。

7、五层至十六层为住院病区，每层设有18间病房（44床），值班室2间，抢救室1间，医生办公室1间，污物暂存室1间，治疗准备室1间，治疗室1间，室内活动区和晾晒区等。